建设工程施工安全标准化管理资料

（  五  ）

安全动态管理（日）检查表

工程名称：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

江苏省建筑安全监督总站制

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.7                            安全动态管理(日)检查表

检查日期：                                     天气情况 ：

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  | 施工层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的 主要问题 |  |  |  |  |  |
| 隐患整改 记录 |  |  |  |  |  |

专职安全员签名

表6.1.9-1                           日检表重点检查内容

| 序号 | 项 目 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑 | 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 |
| 2 | 桩工机械 垂直运输 机械 | 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 |
| 3 | 脚手架 | 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 |
| 4 | 临边、洞口防护 | 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 |
| 5 | 模板支撑 | 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 |
| 6 | 临时用电 | 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 |
| 7 | 中小型机械 | 防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 |
| 8 | 攀登设施 | 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 |
| 9 | 电气焊 | 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 |
| 10 | 防护用品使用 | 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 |
| 11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 |
| 12 | 消防防火 | 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 |
| 13 | 起重吊装 | 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 |
| 14 | 临建设施 文明卫生 | 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 |

注：1．检查时如遇缺项可以将该项划去。

2．对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表6.1.8                                安全检查隐患整改单

检查部门：                                        检查日期：

| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 改 计 划 | 整改措施 |  |  | 完成时间 |  | 责任人 |
| 复 查 情 况 | 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 安全员（签字） |  |  | 整改责任人（签字） |  |  |  |

注：本单一式两份，由现场专职安全员及整改责任人各执一份。