附表2
建筑施工防火检查用表
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	安全
管理
	施工手续不完备扣10分
总包或分包单位不具有相应资质及安全生产许可证扣10分
无安全生产责任制、无安全生产管理目标扣5分
项目经理、专职安全员无安全生产考核合格证扣5分
特种作业人员未否持证上岗扣5分
	20
	
	

	2
	仓库防火要求
	动火作业未实行三级审批、实施扣5分
施工现场易燃物品仓库与其它建筑物、铁路、道路、高压线的防火间距不否符合要求的扣10分
易燃仓库堆料物品露天堆放的5分
易燃品未按规定分类堆放、分堆、分组存放，未保持否通风扣10分
仓库保管员不熟悉储存物品的分类、性质和防火安全制度和未掌握消防器材的操作应用维护扣5分
仓库用电管理不否符合规范要求扣5分
	20
	
	

	3
	现场平面布置防火要求
	未明确划分出禁火作业区、仓库区和现场生活区，各区域间未保持可靠防火间距扣5分
现场未设立消防车通道扣5分
在高压线下搭设临时建筑物或堆放可燃材料扣10分
现场未保证足够消防水源（给水管道或蓄水池），消防器材和设施配置不到位扣5-10分
	20
	
	

	4
	施工现场防火要求
	未建立、建全建筑工地安全防火责任制、火灾事故应急预案，未建立急救援队伍未组织定期防火消防演练的每一项扣5分
未对施工现场一线工人进行防火安全教育和防火知识教育培训扣5分
重点工种（气焊工、电焊工、电工、油漆工）施工作业时每一处不符合防火作业要求扣5分
未对易燃、易爆、易挥发等建筑用料如喷涂油漆、溶剂、涂料等进行质量把关的每一项扣5分
外挂式密目式安全网不符合阻燃标准扣10分
施工现场是否按照现场面积要求配备足够消防设备，重点部位如配电房、动火处、食堂、宿舍、木工间、油漆间、机具间、危险品仓库、易燃品堆料场是否配备足够数量灭火器，每少一个扣5分
灭火器未存放在通风、干燥、取用方便的地方，灭火器内灭火材质失效，压力未达到要求，未做到定期检查，定期更换灭火剂，每一项不达要求扣5分
生活区域防火安全不符合要求，地下室、半地下室和未施工施工工程内有住人，宿舍内严禁存放各类易燃易爆物品，用电严格按照临时用电规范，严禁乱拖乱拉电线、使用大功率照明、取暖、加热器具扣5-10分
	30
	
	

	5
	施工安全监理
	未及时掌握现场较大危险源动态情况扣5-10分
未督促施工各方严格遵守安全生产规定，未及时制止各类违章作业5-10分
	10
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


项目经理签字：                       施工单位（章）：
                           年    月    日
项目总监签字：                       监理单位（章）：
                           年    月    日
项目负责人签字：                     建设单位（章）：
                           年    月    日
 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数
      2、此检查表为此次专项检查用表，参加人员为施工、建设、监理单位
