
附表3：专项整治—模板支架检查用表
	工称名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况

	1
	施工

方案
	1、是否按规定编制专项施工方案和计算结构设计
2、专项施工方案是否按规定审核、审批

3、超规模模板支架专项施工方案是否按规定组织专家论证
	

	2
	支架
基础
	1、基础是否坚实平整，承载力是否符合专项施工方案要求
2、支架底部是否设置垫板，垫板规格是否符合规范要求

3、支架底部是否按规范要求设置底座

4、是否按规范要求设置扫地杆

5、是否采取排水设施

6、支架设在楼面结构上时，是否对楼面结构的承载力进行验算，楼面结构下方是否采取加固措施
	

	3
	支架

构造
	1、立杆纵、横间距是否大于设计和规范要求
2、水平杆步距是否大于设计和规范要求

3、水平杆是否连续设置

4、是否按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆
5、是否按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆
6、剪刀撑或斜杆设置是否符合规范要求
	

	4
	支架

稳定
	1、支架高宽比超过规范要求是否采取与建筑结构刚性连接或增加架体宽度等措施
2、立杆伸出顶层水平杆的长度是否超过规范要求
3、浇筑混凝土是否对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施
	

	5
	施工

荷载
	1、荷载堆放是否均匀
2、施工荷载是否超过涉及规定
3、浇筑混凝土是否对混凝土堆积高度进行控制
	

	6
	交底与

验收
	1、支架搭设、拆除前是否进行交底及文字记录

2、架体搭设完毕是否办理验收手续

3、验收内容是否量化和经责任人签字确认
	

	6
	杆件

连接
	1、立杆连接是否符合规范要求
2、水平杆连接是否符合是否符合规范要求

3、剪刀撑斜杆接长是否符合规范要求

4、杆件各连接点的紧固是否符合规范要求
	

	7
	底座与

托撑
	1、螺杆直径与立杆内径是否匹配
2、螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度是否符合规范要求
	

	8
	构配件
材质
	1、钢管、构配件的规格、型号、材质是否符合规范要求
2、杆件是否弯曲、变形、锈蚀严重
	

	9
	支架

拆除
	1、支架拆除前是否确认混凝土强度达到设计要求
2、是否按规定设置警戒区和专人监护
	

	检查整改情况
	

	施工单位签字盖章
	监理单位签字盖章
	建设单位签字盖章

	
	
	


检查时间：2019年  月  日
