**苏州市建筑市场综合考核用表之四（工程质量二—房建）**

项目编号： 检查日期:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位（100分） | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 质量行为（25分） | 质量责任终身制和项目质量管理制度的建立和落实情况（6分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 现场机构设置和人员到岗情况（6分） | 缺一人扣2分 |  |  |  |
| 总分包管理资料及措施（4分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 配备设计文件、规范、图集情况；设计审图、设计变更文件手续是否符合相关规定（5分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 图纸会审、施工方案制定审批情况（4分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 2 | 质保资料〔25分） | 原材料进场验收资料完善、规范〔5分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 工序资料同步、真实、规范、齐全（10分) | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 见证取样送检制度落实；涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论符合要求（10分) | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 3 | 实物质量〔45分） | 原材料抽检情况 | 违反强制性条文的一处扣5分  (20分) |  |  |  |
| 强制性条文执行情况 | 违反强制性条文的一处扣2分  (10分) |  |  |  |
| 其他实体质量问题 | 严重质量缺陷的扣1-10分 |  |  |  |
| 一般质量缺陷的扣1-5分 |  |  |  |
| 4 | 创优治劣  情况 〔5分） | 根据创优申报落实方案及现场实施情况〔5分) | 未申报优质工程或未落实 扣3分 |  |  |  |
| 无QC,工法和专利等 扣2分 |  |  |  |
| 得分： | | | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位（签字或盖章）：